## Detail
Kodas | Išparduodamos prekės | Vnt. | Kaina už vnt. | Kiekis | Suma
02630001 | *** Cilindrinis saugiklis 14x51 2A GG (ETI) | vnt. | 0.59075 | 40 | 23.63
02640011 | *** Cilindrinis saugiklis 22x58 20A gG (ETI) | vnt | 1.71 | 16 | 27.36
1/10A | *** Cilindrinis saugiklis PV10 10A gG | vnt. | 0.44714 | 14 | 6.26
P51R06 160A | *** Saugiklis NH1 P51R06 160A aR (puslaidininkinis) | vnt. | 8.3967 | 3 | 25.19
PV14/50 | *** Cilindrinis saugiklis PV14 50A gG | vnt. | 0.79 | 2 | 1.58
021770.220S | *** 2x(6...95)mm2 BL gnybtas Al/Cu 1polius | vnt. | 6.0485 | 20 | 120.97
021893 | ***Pereinamas gnybtas-kištukas 2xAl/Cu 6...50mm2 | vnt. | 1.695 | 10 | 16.95
021900 | *** Pereinamas gnybtas-kilpa 2x16-120mm2 Al/Cu | vnt. | 5.875 | 2 | 11.75
MAC2240E10/021899 | *** Pereinamas gnybtas-kilpa 2x35-240mm2 Al/Cu | vnt. | 12.8833 | 3 | 38.65
T021795.KVR | *** Sujungimo gnybtas 1xAl/Cu 95-300 mm², geltonas/žalias, 1 polius, varžtai | vnt. | 12.3267 | 3 | 36.98
T021795.SR | *** Sujungimo gnybtas 1xAl/Cu 95-300 mm², mėlynas, 1 polius, varžtai | vnt. | 12.33 | 1 | 12.33
/061512-201 | *** DILOS 1 40A 3P+NF kirtiklis | vnt. | 2.33 | 2 | 4.66
04NHG00msh | *** NHG000/004 saugiklis 4A | vnt. | 0.14667 | 6 | 0.88
20NHG01ge | *** NHG1/020 saugiklis 20A | vnt. | 0.81333 | 9 | 7.32
FDC433532 | *** FD63, 3P, 16A, 18kA automatinis jungiklis Line fiks.termo | vnt. | 3.982 | 5 | 19.91
FEN431698 | *** FEN36AA125JGF FE160, 3P, 125A, 50kA SMR1 automatinis jungiklis SUKOMPLEKTUOTAS (nauja versija 437473) | vnt. | 10.42 | 1 | 10.42
609859 | *** DM60 C16 2P 300mA srovės nuotėkio apsauga AC 6/10kA | vnt. | 1.27 | 1 | 1.27
/686104 | *** PULSAR1620012DC PULSAR-S 2NO, 16A, 12VDC impulsinė relė ( sena versija 686104/666228) | vnt. | 0.99667 | 6 | 5.98
673336 | *** EP101 UC B20 1P automatinis jungiklis | vnt. | 0.52583 | 24 | 12.62
675049 | *** G102, 2P, D01 automatinis jungiklis 10/15kA | vnt. | 1.01 | 1 | 1.01
675052 | *** G102,2P,D04 automatinis jungiklis 10/15kA | vnt. | 0.92 | 1 | 0.92
675070 | *** G103 D08 3P automatinis jungiklis 10/15kA | vnt. | 0.6875 | 4 | 2.75
675116 | *** Gti10,1P, C04A, 5-10In Autom.jungiklis | vnt. | 0.51583 | 12 | 6.19
675122 | *** Gti10,1P, C20 A, 5-10In Autom.jungiklis | vnt. | 0.355 | 6 | 2.13
675165 | *** Gti10,4P, C06A, 5-10In automatinis jungiklis | vnt. | 1.4667 | 3 | 4.4
675213 | *** GT104B16 ,4P, B16A, 3-5In automatinis jungiklis | vnt. | 1.634 | 5 | 8.17
EP102UCTK10 | *** RAIL UC K10 2P automatinis jungiklis 10kA | vnt. | 1.33 | 1 | 1.33
EP102UCTK20 | *** RAIL UC K20 2P automatinis jungiklis 10kA | vnt. | 1.33 | 1 | 1.33
EP61K25 | *** EP61 1P K25 automatinis jungiklis 6/10kA | vnt. | 0.34 | 5 | 1.7
/101312 | *** "ALARM" kontaktas vidinis NC | vnt. | 5.1033 | 3 | 15.31
/184611 | *** P9MSLZ1R jungikl.šv.žal. Igr.-0-II | vnt. | 0.30667 | 3 | 0.92
/185507 | *** P9XPLBSD plastik. mygtukas šviesinis baltas iškilus | vnt. | 0.15333 | 9 | 1.38
/185571 | *** P9XET4RL2 Grybas raud.3pad. "STOP" | vnt. | 0.43 | 1 | 0.43
/185621 | *** P9XSLZ5R I-0-gr.II jungiklis šv.raudonas | vnt. | 0.434 | 10 | 4.34
/185681 | *** P9XSAZ3R perjungėjas Igr.-0-gr.II raudonos švies. | vnt. | 0.29 | 2 | 0.58
/185803 | *** P9XLGR pl.šv.signal.gelt.neon | vnt. | 0.091429 | 7 | 0.64
/185853 | *** P9XUGRRN šviesinė armatūra 220V geltona refrakcinė | vnt. | 0.24 | 6 | 1.44
/187893 | *** BA9/S24 LG šv.diodas 24V LED geltonas (pakeistas į 187171) | vnt. | 0.46375 | 24 | 11.13
/187912 | *** BA9S110LV šv. diodas 110V LED žalias | vnt. | 0.42 | 1 | 0.42
/187923 | *** BA9S230LG švies.diodas 230V LED geltonas | vnt. | 0.0725 | 4 | 0.29
246994 | *** PBME1G valdymo postas su 1 žaliu mygtuku IP54 | vnt. | 0.44667 | 3 | 1.34
246995 | *** PBME1R valdymo postas su 1 raudonu mygtuku IP54 | vnt. | 0.445 | 2 | 0.89
/112078 | *** CL03D310MJ kontaktorius 3P,25A,+1NO,110VDC | vnt. | 2.28 | 1 | 2.28
/112216 | *** CL05E400MD kontaktorius | vnt. | 5.9533 | 3 | 17.86
CSC16A311N | *** CSC16A311N kontaktorius 16kVAr | vnt. | 2.44 | 1 | 2.44
/113700 | *** RT1B 0.16-0.25A šiluminė relė | vnt. | 1.04 | 2 | 2.08
6KFP43003X2RXXA1 | *** AF600FP,3ph,460V,2.2KW,IP55 dažnio keitiklis siurbliui arba orapūtei + filtras A1/B1 | vnt. | 42.77 | 1 | 42.77
6KFP43003X2XXXA1 | *** AF600FP,3ph,460V,2.2KW,IP55 dažnio keitiklis siurbliui arba orapūtei +A2 | vnt. | 37.09 | 1 | 37.09
6KFP43007X2XXXA1 | *** AF600FP,3ph,460V,5.5KW,IP55 dažnio keitiklis siurbliui arba orapūtei +A2 | vnt. | 46.99 | 1 | 46.99
107TD47 | *** Medicininis el.tinklo varžos mat. prietaisas 3AC 50-500kOm | vnt. | 446.34 | 1 | 446.34
90080100 | *** BL16 gręžimo šablonas: plotis 16mm. Ø 6/8mm | vnt. | 56.43 | 3 | 169.29
90080110 | *** BL20 gręžimo šablonas: plotis 20mm. Ø 8/10/12mm | vnt. | 60.3733 | 3 | 181.12
90080120 | *** BL24 gręžimo šablonas: plotis 24mm. Ø 8/10/12mm | vnt. | 60.11 | 3 | 180.33
JXJ36-18 | *** JXJ paskirstymo skydas 36mod. 450x450x140/IP44 | vnt. | 57.54 | 2 | 115.08
246401 | *** 50/100 gal.dangtelis | vnt. | 1.098 | 5 | 5.49
6023517 | *** Kanalo įdedama jungtis WDK | vnt. | 0.255 | 100 | 25.5
16 | *** KE 67.3 universalus gnybtas dvig. Al/Cu 16-95, gelt./žal | vnt. | 10.0612 | 8 | 80.49
25 | *** KE86.1 atsiš.gnbt.papild.KE86.3 pilkas | vnt. | 4.1757 | 7 | 29.23
20081105 | *** Gaisrinis aliarmo jungiklis SF-MCP 125 | vnt. | 4.344 | 10 | 43.44
2204819 | ***2033SD Laikikl. plastik. lubinis 16xPPJ 3x1,5 OBO | vnt | 0.3708 | 50 | 18.54
BY32 | *** Sandariklis D32mm.sujungimui su dėžute IP65 | vnt. | 0.63692 | 13 | 8.28
MY16 | *** Sandariklis D16mm.dviejų vamzdžių sujungimui IP67 | vnt. | 0.4344 | 25 | 10.86
5006 | *** ĮAD-7-202 apskaitos skydas (3-2) | vnt. | 55.03 | 2 | 110.06
5012 | *** Apkaba 9m atramai /be laikilio | vnt. | 2.685 | 12 | 32.22
12502001 | *** 16M10 antgalis alium. KRA | vnt. | 0.66717 | 60 | 40.03
260510 | *** Antgalis imaunamas/male 0,5-1,0/2,8x0,5 (pak-100vnt) | vnt. | 4.63 | 1 | 4.63
270136 | *** SI 150/38 antgalis neizoliuotas | vnt. | 0.49727 | 44 | 21.88
290028 | ***240M12 antgalis alavuotas | vnt. | 7.685 | 2 | 15.37
290980 | *** 50M10 antgalis alavuot. | vnt. | 1.28 | 40 | 51.2
290988 | *** 70M10 antgalis alavuot. | vnt. | 0.575 | 6 | 3.45
347R | *** 70mm2 antgalis kaištinis KL 70mm2 Al | vnt. | 3.305 | 2 | 6.61
403091 | *** Gilzė alium. varžtin. 95-185mm2 SJ 3.4 | vnt. | 4.5 | 1 | 4.5
XUZA218 | *** Laikiklis jutikliams XUZA218 | vnt. | 4.29 | 1 | 4.29
83156296 | *** PA-GOB-36M40 gofro PA-REB-36F sandarintojas/REIKU | vnt. | 2.9625 | 4 | 11.85
Skg 100L-4A | *** 2,2kW B5 3F 380/420V variklis1500aps/min 4pol. flanšas | vnt. | 65.94 | 1 | 65.94
Skh 90S-4 | *** 1,1kW B5 3F 380/420V variklis 1500aps/min 4pol. flanšas | vnt. | 46.9 | 2 | 93.8
Slg 132M-6A | *** 4kW B3/B5 3F 380/420V variklis 750aps/min 6pol. flanšas+padas | vnt. | 119.07 | 1 | 119.07
Slh 80-2A | *** 0,75kW B3/B5 3F 230/400V variklis 3000aps/min 2pol. flanšas+padas | vnt. | 39.19 | 1 | 39.19
5081734 | *** Viršįtampių apsauga (patalpa-laukas-patalpa) RJ45 S-E100 4-C, Base T tinklams | vnt. | 42.28 | 1 | 42.28
5097053 | *** Višįtampių iškroviklio įdėtinis modulis V25-B+C 0-280 | vnt. | 22.84 | 1 | 22.84
LDM41G | *** LED su diodu 6-24VDC/žalias | vnt. | 0.858 | 5 | 4.29
R0917 | *** T-R4E-2014-23-5024 vėlina ON 24VAC | vnt. | 13.174 | 5 | 65.87
MARKIRWS12/5 180 | *** Žymės WS 12/5 MC rinklėms 1-80 hotizontalios | kompl. | 6.0233 | 6 | 36.14
MARKIRWS12/6WS180 | *** Žymės WS 12/6 MC rinklėms 1-80 horizontalios | kmpl. | 6.4875 | 8 | 51.9
I1P00601J000W | *** 0,5mm2 laidas H05V-K (geltonas/žalias) | m | 0.052359 | 195 | 10.21
0601858 | *** Kabelis ekranuotas MCMK 4x25/16 mm2 | m. | 4.801 | 72 | 345.67
650030 | *** Kabelis EKKJ 3x6mm2 | m | 1.9983 | 23 | 45.96
KCH019050300W | *** Kabelis (N)HXH-J 5x1,5mm2 FE 180/E90 RE 1kV | m. | 1.8825 | 52 | 97.89
102350 | *** ASB-TSA stiebo laikiklis | vnt. | 7.04 | 2 | 14.08
158120 | *** Kalimo galvutė DH12 | vnt. | 3.12 | 4 | 12.48
180040028 | *** DEHN laikiklis ant kraigo 204249 | vnt. | 4 | 6 | 24
702175 | *** Kronšteinas 280mm.žaibolaidžio strypui | vnt. | 13.45 | 1 | 13.45
2401013 | *** Telefoninis kabelis YTKSY 3*2*0,5 | m. | 0.16887 | 150 | 25.33
09EF26539A | *** Kabelio būgnas TF Nr.:9 | vnt. | 34.41 | 1 | 34.41
3CT-H1-400-C | *** 3 fazių srovės transformatorius 400/5A | vnt. | 18.285 | 2 | 36.57
251A757 | *** DXN1 dėžutė 70º 13-19mm.M25 ATEX skydinė/poly | vnt. | 29.9 | 1 | 29.9
61-16015-RK4-880 | *** Rettbox dėžutė+kištukas 230Vac/24Vdc 20A/LEAB 12Adc | vnt. | 416.25 | 1 | 416.25
4835N | *** Pereinamasis kontaktas 4835N | vnt. | 1.34 | 1 | 1.34
IS50/10 | *** Izoliat.h-50,D-30mm,10MA | vnt. | 2.46 | 1 | 2.46
1550008 | ***Relė 4P 24VAC su mygt.55.34.8.024.0040 | vnt. | 2.84 | 2 | 5.68
1990005 | ***LED modulis 24VAC (Finder) kaladėlei 99.02.0.024.59 | vnt. | 1.1 | 5 | 5.5
441262 | ***Relė TRP3244 230VAC su mygt. ir LED | vnt. | 3.565 | 2 | 7.13
LM63R | ***Diodas su LED 220VAC/raudonas | vnt. | 0.894 | 5 | 4.47
227090 | ***Voltmetras EC96 100V | vnt. | 15.24 | 1 | 15.24
227487 | *** Skalė EC96 600A | vnt. | 1.03 | 1 | 1.03
M102YP | *** Skalė SEC72 1000/5A | vnt. | 1.0167 | 3 | 3.05
M104300001 | *** Voltmetras EC96 ..../100V | vnt. | 16.82 | 2 | 33.64
M105Y9 | *** Skalė SEC72 FA 50/5A | vnt. | 1.1433 | 3 | 3.43
M105YA | *** Skalė SEC72 FA 60/5A | vnt. | 1.04 | 2 | 2.08
M105YH | *** Skalė SEC72 FA 300/5A | vnt. | 0.46909 | 11 | 5.16
M105YN | *** Skalė SEC72 FA 800/5A | vnt. | 1.044 | 5 | 5.22
M105YP | *** kalė SEC72 FA 1000/5A | vnt. | 1.03 | 2 | 2.06
M105YQ | *** Skalė SEC72 FA 1200/5A | vnt. | 1.03 | 2 | 2.06
M11716 | *** Voltmetras BC48 30V | vnt | 26.49 | 1 | 26.49
M1182100022 | *** Proceso indik.BC72 4,,,20mA skalė 5A | vnt. | 46.41 | 1 | 46.41
M54020 | ***Keitiklis RS-232/485 (nebegam.) | vnt. | 178.28 | 1 | 178.28
210865 | *** Užspaudimo replės RJ11/RJ12, 6PIN | vnt | 14.25 | 1 | 14.25
CZ/EA17-120.2E-300 | *** LMCZ/EA17-300A skalė ampermetrui EA17N | vnt. | 1.56 | 3 | 4.68
CZ/EA17-120.2E-75 | *** LMCZ/EA17-75A skalė ampermetrui EA17N | vnt. | 1.56 | 3 | 4.68
*** TBBK210S150-800 | *** Termojutiklis TBJ-K/2-10x150-G1/2 800ºC/K | vnt. | 54.74 | 2 | 109.48
*** TWT440KDC6-600 | *** Termopora TT-440-K-1-DAN-C610-600cl.1-1400'C/type"K | vnt. | 104.26 | 1 | 104.26
*** TWUZ11-22 | *** Termoporos pajungiklis slankus UZ11-22, diam.23, L=70mm | vnt. | 15.64 | 1 | 15.64
LAIDL | ***Laidas su jugtimis DL-2W-1-6 | vnt. | 1.227 | 10 | 12.27
prož/24W | ***Prožektor su kompakt lium lempa 24W | vnt. | 12.455 | 2 | 24.91
069001249 | ***PCA 1x36W reguliuojm. elektroninis balastas | vnt. | 69.51 | 1 | 69.51
500330 | ***Galios jungiklis ZRM-U6M+taimr | vnt. | 32.34 | 1 | 32.34
LBU30 | *** Lempa lium. LBU 30 | vnt. | 3.1867 | 3 | 9.56
019950 | *** Pila lempa žvakė 60W 220V E27 skaidri | vnt. | 0.18778 | 9 | 1.69
101035 | ***Lempa lium. 58w 77 augalams flora Osr. | vnt. | 6.0817 | 6 | 36.49
117020003 | *** LED šviesinė indikacija Ø8mm.24Vdc/žalia | vnt. | 1.1971 | 7 | 8.38
253140 | ***Lempa lium TLD 18W 930 G13 PHil | vn.t. | 2.4329 | 7 | 17.03
35V02A | ***Lempa prožekt E10 3.5V 0,2A | vnt. | 0.23294 | 17 | 3.96
40we27ukr | *** Lempa lium. kompakt 40W E27 230V ukr | vnt. | 5.5833 | 3 | 16.75
4779025856768 | *** Šviestuvas PRINCE 2x9W, G23 su lempomis, IP40 | vnt. | 7.71 | 1 | 7.71
avar2851 | *** Šviest avar evakuac 1x8W IP65 sieninis nepast veik /NC EM2851 | vnt. | 13.59 | 1 | 13.59
BOREAS170K52CLHI | ***Prož /NC BOREAS ASYM 70W mhalog Rx7 K52 , IP65 be lempos | vnt. | 35.88 | 2 | 71.76
BREEZE4x18B34W625 | *** Šviestuvas /NC BREEZE 4x18W GKP B34 RIB W625 | vnt. | 16.51 | 1 | 16.51
EVEREST1400E68HS | *** Šviestuvas /NC Everest pakab 400W Natrio E68 IP65 be lempos | vnt. | 51.74 | 1 | 51.74
EVEREST1400STIKLAS | *** Everest stiklas |  | 4.88 | 1 | 4.88
Everestreflekt | *** Everest reflektorius ALU 250/400W | vnt. | 11.07 | 1 | 11.07
Evereststiklas | *** Everest stiklas 250W/400WZ | vnt. | 6.04 | 2 | 12.08
Orion126D47SOP | ***Šviest /NC ORION 1x26W D47 IP44 SOP su mat gaubt 235(210)х126 | vnt. | 15.58 | 1 | 15.58
Ursa1E27I20FCT | ***Šviest /NC URSA pot refl E27 IP20 I20 downl FCT 180(155)x205 | vnt. | 4.1733 | 6 | 25.04
IVEN | ***IVEN prožektorius 70W Rx7s + 3F adaptoriu į mot. profili | vnt. | 49.56 | 1 | 49.56
KATA150/JM150 | ***Prož. ASTRO 150W Metal halog Rx7s IP65 Asimetrinis su lempa juodas | vnt. | 46 | 1 | 46
SP114 | ***Indikcinė panelė "išėjimas" SP114 ant GR šviestuvus | vnt. | 3.98 | 5 | 19.9
B1202 | *** Lempa Ba9 2W 6V | vnt. | 0.84 | 20 | 16.8
B23060020 | *** Lempa Ba9s T9x23 60V 1.2W 20mA C-2F | vnt. | 0.225 | 22 | 4.95
B28006350 | *** Ba9s T10x28 6V 350mA C-2R lemputė | vnt. | 0.5 | 16 | 8
B28028170 | *** Lempa Ba9s T10x28 28V 170mA 4,8W C-2F | VNT. | 0.2 | 8 | 1.6
LB2401C28A | ***LED Ba9 T 10x24mm 24-28V geltonas AC/DC | vnt. | 2.4045 | 31 | 74.54
MG06280403 | ***Lempa T1 3/4 MG 28V 40mA 8000h | vnt. | 0.345 | 20 | 6.9
5944016101403 | ***Šviestuvas gatv C-LS61 E27 IP65 alium korpusas be paleid įr. | vnt. | 8.3 | 6 | 49.8
jx50w | ***Lempa INDUKCINĖ VENUS LVD 50W E40 4000K | vnt. | 37.36 | 1 | 37.36
8LP2TILM6 | *** LED mėlyna šviesinė indikacija 22mm 230VAC | vnt. | 2.73 | 1 | 2.73
11RFA91 | *** Šiluminė relė 0,6-1A BG kontaktoriui | vnt. | 7.68 | 1 | 7.68
11RFA92V3 | *** Šiluminė relė 1,4-2,3A BG kontaktoriui | vnt. | 20.72 | 5 | 103.6
31PACR | ***Apsauginis gaubtas IP54 144x144 ( nebegaminamas ) | vnt. | 7.035 | 2 | 14.07
GAX42125C | *** Papildomas NO jėgos kontaktas 100-125A GA100/125C | vnt. | 7.9367 | 3 | 23.81
GEX63C | *** CO Rankena į duris GE0500...GE0800 ( be prailginimo GEX7 160/310/501 ) | vnt. | 8.8 | 1 | 8.8
GEX66B | *** Rankena į duris juoda IP65 ( be prailginimo GEX7 191/340/ 500 ) | vnt. | 9.01 | 3 | 27.03
GEX7191 | ***Prailginimas rankenai 191mm x 10mm | vnt. | 1.655 | 4 | 6.62
100-65100 | *** Dangtelis 1xRJ ORIGINAL/kremas | vnt. | 2.552 | 5 | 12.76
100-69702 | *** Dangtelis TV+FM NEW kreminė ORIGINAL | vnt. | 1.32 | 3 | 3.96
24150 | *** BT4 COMBI skydelis baltas 4 mod. IP40 | vnt. | 0.67 | 1 | 0.67
PL180120 | *** 1800x1200 montažinė plokštė | vnt. | 59.08 | 1 | 59.08
ZCL2080 | *** pagrindas 200x800 su priekio ir nugaros uždengimais | vnt. | 36.515 | 2 | 73.03
510257 | *** Lempa-žvakė...... 15W E14 240V matin | vnt. | 0.16833 | 6 | 1.01
510608 | *** Lempa 15W 240V E27 skaidri | vnt. | 0.245 | 8 | 1.96
91908 | *** Lempa rutulinė 15W geltona 15D1/Y/ B22 230V | vnt. | 0.38233 | 60 | 22.94
10796 | * Lempa halogeno 40W 230V /G9 | vnt. | 2.1 | 1 | 2.1
29150 | ***Lempa hal. Projection 200W 24V GX5.3 50h spausdintuvui | vnt. | 8.8 | 5 | 44
43323 | *** Lempa halog žvakė skaidr 60W 230V E14 L=104mm 2kh CCT2800K | vnt. | 1.8 | 13 | 23.4
88239/509438 | *** Lempa halog. reflekt uždara 50W 12V GU5.3 ,36º, 5000h Precise Bright MR16 | vnt. | 0.84091 | 11 | 9.25
37459/32425 | ***Biax2D/E TU Petelišk f.kompakt lium lempa 16W835 /4P GR10q,1050lm,10kh, D=142mm | vnt. | 5.1743 | 105 | 543.3
12407 | ***Lempa lium. /T8 CVG 58W 840 polylux su polikarbonato apvalkalu | vnt. | 5.4057 | 7 | 37.84
8WTZ | *** Lempa lium. /T5 /8W 827 300mm ch | vnt | 0.55 | 1 | 0.55
21054 | *** ARC 150W /T/U/ 840 G12 lempa Mhalog Ra=72,6000h | vnt. | 12.75 | 1 | 12.75
39858/92079 | *** CMH 20W /TC/UVC/ 830 G8.5 lempa MHalogeno, Ra=80, CCT 300K, 9Kh, 1700lm | vnt. | 13.54 | 8 | 108.32
88657 | *** CMH 35W /T /UVC 942 GU6.5 mhalog lempa 10000val | vnt. | 8.9 | 7 | 62.3
10854 | *** EBR reflektorius (kibiro formos) standartinis GE | vnt. | 18 | 4 | 72
32512 | ***2DCYABK adapteris CITY šviestuvui | vnt. | 5.6 | 1 | 5.6
32521 | ***Stulpelis TRIS,CITY šviestuvui | vnt. | 8.0857 | 7 | 56.6
34090 | ***Tinklelis apsauginis EF15 prožektoriui | vnt. | 5.2 | 6 | 31.2
404056 | ***STRIPLIGHT šviestuvas TLB500D vamzd lempai L=500mm | vnt. | 8.145 | 20 | 162.9
42888/33698 | ***Prožekt. GE Natr EF25 150W S Simetr IP65 | vnt. | 85.63 | 2 | 171.26
42890/33705 | ***Prožekt. GE Natr EF25 250W S SimIP65 | vnt. | 90.45 | 1 | 90.45
43009 | *** EBV apsauginis stiklas į EBR(kibiro formos) reflektorių | vnt. | 7.735 | 2 | 15.47
7004226 | *** N-PACK šviest.lium NPPX 1x18W H | vnt. | 9.02 | 2 | 18.04
74243 | *** Tvirtinimas laikiklis Dispaly Case LED prifiliui 34x34x16 | vnt. | 0.89 | 10 | 8.9
76094 | *** Lempa refl LED R63 E27 /7W 827 230V WFL 36* baltas 25kval 520cdl | vnt. | 8.73 | 2 | 17.46
10707 | *** FLE 11W 827 E14 R63 GE reflektor. kompakt lium lempa 8000h | vnt. | 5.185 | 14 | 72.59
40831 | *** FLE 11W 827 E14 VAMZDINĖ MINI GE (6000h) kompakt lium lempa vamzd | vnt. | 1.6777 | 13 | 21.81
73398 | *** FLE /7W 840 E27 RUTULINĖ GE kompakt lium lempa 6000h d=46mm L=103mm | vnt. | 2.5423 | 13 | 33.05
92216 | *** FLE 15W 827 E27 RUTULINĖ GE kompakt lium lempa 10000h d=92mm Eleganc | vnt. | 3.6 | 1 | 3.6
1438 | ***Lizdas kampinis 16A 3P 6H230 IP44 /pernešamas mėlynas | vnt. | 2.78 | 26 | 72.28
381 | ***Lizdas-šakutė 32A 3P 6H230 IP44/virštinkinis | vnt. | 3.96 | 12 | 47.52
1461 | *** Lizdas 125A 5P 6H400 IP67/skydinis tiesus | vnt. | 60.89 | 2 | 121.78
21360 | ***Lizdas 32A5P 6H400V IP67/virštinkinis | vnt. | 55.91 | 1 | 55.91
445-6 | ***Lizdas 125A 5P6H400 IP67/skydinis | vnt. | 27.94 | 1 | 27.94
/151000 | *** Paketinis jungiklis dėžutėje 32A, 1P, 0-1, 7,5kW 151000-700 | vnt. | 11.09 | 1 | 11.09
1745880096 | *** Paketinis jungiklis dėžutėje IP65 125A, 3P, 1-0-2, 45kW 756014-700 | vnt. | 111.37 | 1 | 111.37
MZ12317 | *** Paketinis jungiklis 3x CT srovės matavimui (su bendru laidu) 105118-100, IP65 | vnt. | 12.2967 | 3 | 36.89
MZ17330 | *** Paketinis jungiklis 32A, 1P, 1-2-3-4, 151032-200 | vnt. | 13.14 | 1 | 13.14
MZ17570 | *** Paketinis jungiklis 32A, 1P, 1-2-3, 151028-200 | vnt. | 10.22 | 1 | 10.22
/680006 | *** Kirtiklis 3P,125A modulinisG/R | vnt. | 32.85 | 1 | 32.85
0128900000 | *** BFSC M3X22 PA/RT plastikinis varžtelis | vnt. | 0.068824 | 68 | 4.68
0279560000 | *** AP SAK2.5 šoninis dangtelis | vnt. | 0.22 | 6 | 1.32
1623400000 | *** BLZ 7.62/4B SN OR prijungiama jungtis 4 polių šoninė | vnt | 0.4734 | 100 | 47.34
1706090000 | *** ZPE 2.5-2/3AN kontaktinė rinklė spyruoklinė | vnt. | 0.965 | 6 | 5.79
7910240000 | *** WTR 4 SI atjungiama rinklė su saugikliu | vnt. | 1.9427 | 11 | 21.37
8731640000 | *** WTR 2.5 BL atjungiama nulio rinklė mėlyna | vnt. | 0.91724 | 29 | 26.6
1569010000 | *** VG 16-K68 plastikinis sandariklis IP68, 9-14mm, HP-ECO PG16 | vnt. | 0.3995 | 60 | 23.97
1569030000 | *** VG 29-K68 plastikinis sandariklis IP68, 18-25mm, HP-ECO P29 | vnt. | 1.33 | 130 | 172.9
0461100000 | *** QB 2 WI RA8 IS trumpiklis SAK-serija, dviejų vietų | vnt. | 0.14411 | 1500 | 216.17
8432300000 | *** WTS4 THERMO temperatūrinių signalų keitiklis/izoliatorius | vnt. | 87.63 | 1 | 87.63
8445040000 | *** WAS4 CVC DC 4-20/0-10V signalų keitiklis/galvaninis atskyrėjas | vnt. | 58.52 | 1 | 58.52
8447130000 | *** WAS4 VVC DC 0-10/0-10V galvaninis atskyrėjas | vnt. | 58.52 | 1 | 58.52
8513330000 | *** WAS2 CMA 40/50/60A uc /0(4)...20mA srovės keitiklis | vnt. | 129.92 | 2 | 259.84
8560720000 | *** WAS5 PRO Thermo temperatūros keitiklis/izoliatorius: K,J,T,E,N,R,S,B/0...10 V; 0...20 mA, 4...20 mA | vnt. | 108.71 | 1 | 108.71
8581220000 | *** WAS2 VMA V ac 0...450V/ 0...10V; 4...20mA įtampos kontrolės relė-signalo keitiklis | vnt. | 137.85 | 1 | 137.85
8705630000 | *** WAS2 VMR 3ph/1ph įtampos kontrolės relė 3xL-N (4-laidė) 80-250VAC/DC arba 1ph 200-400VAC/DC 1CO max+1CO min | vnt. | 99.53 | 1 | 99.53
0570160000 | *** TOP1.5GS3/180 5 lituoj.rinklė | vnt. | 0.70588 | 17 | 12
1606690000 | *** BL 3.50/07/180F SN OR BX lizdas 7 polių | vnt. | 1.33 | 34 | 45.22
1607550000 | *** SL 3.50/07/180F 3.2SN OR BX lituojamas kištukas 7 poliai | vnt. | 0.58 | 34 | 19.72
1625030000 | *** SL 7.62/02/180 3.2 SN OR BX kištukas | vnt. | 0.1545 | 100 | 15.45
1793590000 | *** SL 3.81/12/180G3.5SN SW jungtis | vnt. | 0.69752 | 250 | 174.38
0518960131 | *** DEK 6FWZ 131-140 žymės rinklėms (10vnt.) | vnt. | 0.14588 | 17 | 2.48
0518960141 | *** DEK 6FWZ 141-150 žymės rinklėms (10vnt.) | vnt. | 0.14588 | 17 | 2.48
0560001507 | *** CLI R 02-3 GE/SW 2 laido žymės 25 vnt | vnt. | 0.92 | 1 | 0.92
0560001516 | *** CLI R 02-3 GE/SW 5 laido žymės 25 vnt | vnt. | 0.92 | 1 | 0.92
0560001519 | *** CLI R 02-3 GE/SW 6 laido žymės 25 vnt | vnt. | 0.95 | 2 | 1.9
0560001522 | *** CLI R 02-3 GE/SW 7 laido žymės 25 vnt | vnt. | 0.95 | 2 | 1.9
0560001525 | *** CLI R 02-3 GE/SW 8 laido žymės 25 vnt | vnt. | 0.95 | 2 | 1.9
0560001528 | *** CLI R 02-3 GE/SW 9 laido žymės 25 vnt | vnt. | 0.95 | 2 | 1.9
0648101663 | *** CLI O 20-3 GE/SW N MP 20 vnt. laido žymė | vnt. | 0.14222 | 9 | 1.28
0648101679 | *** CLI O 20-3 GE/SW U MP 20 vnt. laido žymė | vnt. | 0.15 | 10 | 1.5
0648101681 | *** CLI O 20-3 GE/SW V MP 20 vnt. laido žymė | vnt. | 0.15 | 10 | 1.5
0648101683 | *** CLI O 20-3 GE/SW W MP 20 vnt. laido žymė | vnt. | 0.142 | 10 | 1.42
0648201520 | *** CLI O 30-3 GE/SW 6 MP laido žymė 20 vnt | vnt. | 0.33 | 40 | 13.2
0648201529 | *** CLI O 30-3 GE/SW 9 MP laido žymė 20 vnt | vnt. | 0.33 | 40 | 13.2
0648201679 | *** CLI O 30-3 GE/SW U MP laido žymė 20 vnt | vnt. | 0.142 | 20 | 2.84
0648201681 | *** CLI O 30-3 GE/SW V MP laido žymė 20 vnt | vnt. | 0.142 | 20 | 2.84
0648201683 | *** CLI O 30-3 GE/SW W MP laido žymė 20 vnt | vnt. | 0.142 | 20 | 2.84
1686381687 | *** LM MT300 20X8 GE lipnios žymės | vnt. | 1.96 | 10 | 19.6
1686421044 | *** LM MT300 56/22 ws Polyester balt.lipdukas 36vnt./lape | vnt. | 1.81 | 70 | 126.7
1222600000 | *** HDC-HB-48-TSVL1/29P ND jungties kištukas 24 polių, Size-12 | vnt. | 21.37 | 1 | 21.37
1657270000 | *** HDC 16B KBU 1PG21G jungties korpusas pernešamas su fiksatoriais, Size-6 | vnt. | 7.31 | 2 | 14.62
1787930000 | *** Senovinis HDC HB24 KVL 1xM32G ND | vnt. | 6.995 | 2 | 13.99
1788310000 | *** HDC 48B TSLU 1M40G jungties korpusas, Size-10 | vnt. | 22.88 | 2 | 45.76
1788360000 | *** HDC 48B SLU 2M40G jungties korpusas paviršinio montažo, Size-10 | vnt. | 44.72 | 3 | 134.16
1788530000 | *** HDC 07A SLU 1M20G jungties korpusas skydinio montažo, Size-1 | vnt. | 3.32 | 1 | 3.32
1901490000 | *** HDC 10B SDBO 1M20G jungties korpusas paviršinio montažo su dangteliu, Size-4 | vnt. | 9.5 | 3 | 28.5
4036780000 | *** AP DK5 šoninis dangtelis | vnt. | 0.23308 | 13 | 3.03
1248640000 | *** SM 19/42 K MC NE GR plastikinė lipni žymėjimo aikštelė pilka | vnt. | 0.1433 | 200 | 28.66
1609981044 | *** TM-I 15 NEUTRAL WS žymė balta | vnt. | 0.040933 | 1200 | 49.12
1762440000 | *** ADAPTERIS ALU STI-S MC--Mobilo spausdintuvui | vnt. | 21.79 | 2 | 43.58
3G3AXMX2EIO15E | *** 3G3MX2 dažnio keitiklio išplėtimo plokštė -8DI, 4DO, 1AI, 1AO(V) ir 1AO(mA) | vnt. | 59.34 | 1 | 59.34
3G3RVPFI3018SE | *** Filtras 3,7 - 5,5 kW E7/F7/G7 dažnio keitikliams, 18A, 415VAC, trifazis | vnt. | 57.65 | 1 | 57.65
3G3RVPFI3070SE | *** Filtras 22 ir 30 kW E7/F7/G7 dažnio keitikliams, 70A, 415VAC, trifazis | vnt. | 130.25 | 1 | 130.25
Y92EB8 | *** Ind. jutiklio laikiklis M8, užspaudžiamas varžtais | vnt. | 1.44 | 10 | 14.4
E2AM30KN20WPB22M | *** Ind. jutiklis, M30, neekr., 20mm, PNP-NC, 24VDC, trumpas, 2m kabelis | vnt. | 15.08 | 1 | 15.08
LY424AC | *** Rėlė 4P 24VAC, 10A | vnt. | 4 | 3 | 12
E53R | *** E5A/E J/K/X išėjimo plokštė, SPST-NO, 5A relė | vnt. | 4.79 | 1 | 4.79
CJ1WTC002 | *** CJ_ valdiklio temperatūros valdymo moduls, 4 kontūrai, termoporų įėjimai, PNP išėjimai (24VDC) | vnt. | 407.31 | 1 | 407.31
CP1LL14DT1D | *** CP1L valdiklis, 24VDC maitinimas, 8x 24VDC įėjimų, 6x PNP išėjimų , 5Kžingsnių programos , 10Kžodžių duomenų atmintis | vnt. | 144.69 | 1 | 144.69
NT2SCN002 | *** NQ, NT2S ir NT3S (ne NT2S-SF123 ir NT2S-SF127) RS232 programavimo kabelis | vnt. | 12.12 | 1 | 12.12
P2RMSB | *** Trumpiklis P2RF_S lizdui , DC (50vnt. maišelis) | vnt. | 8.35 | 2 | 16.7
P2RMSR | *** Trumpiklis P2RF_S lizdui , AC (50vnt. maišelis) | vnt. | 8.1833 | 3 | 24.55
PYDM14SB | *** Trumpiklis PYF_S lizdui , DC, 27,5mm (50vnt. maišelis) | vnt. | 22.4 | 1 | 22.4
PYDM14SR | *** Trumpiklis PYF_S lizdui , AC, 27,5mm (50vnt. maišelis) | vnt. | 22.4 | 1 | 22.4
R9911MY | *** MY relių žymėjimo lentelė, netinka PYF14ESN / ESS lizdams (100vnt. maišelis) | vnt. | 6.85 | 2 | 13.7
P2RVM030B | *** G2RV-SL relių trumpiklis, 3p., juodas | vnt. | 0.67 | 10 | 6.7
A16CTM | *** IP40 mygtuko laikiklis, apvalus, momentinis su indikacija | vnt. | 1.3756 | 9 | 12.38
A16LTG | *** Mygtukas žalias IP40 apvalus, 16mm diametras | vnt. | 1.32 | 9 | 11.88
***G3PB245BVD | *** Puslaid. relė, 1-polis, 45A, 264VAC max | vnt. | 19.8 | 1 | 19.8
BF1 | *** Lygio elektrodo laikiklis ( iki 150°C) (be priedų F0301SUS201, F0302SUS201, F0303SUS304) | vnt. | 9.46 | 1 | 9.46
S8VKR20 | *** Maitinimo rezervavimo mudulis S8VK maitimnimo šaltiniams max 20A, 5-30 VDC | vnt. | 25 | 2 | 50
ZENKIT01EV4AC | *** Programuojomos relės rinkinys. Rinkinyje yra: ZEN-10C1AR-A, ZEN-CIF01, ZEN-SOFT01 ir vartotojo vadovai | vnt. | 87.75 | 1 | 87.75
F39LJB1 | *** Laikikliai viršut. + apat. F3SJ saugos užuolaidoms (komplekte 4 vnt - 2 siųst. + 2 imtuv.) | vnt. | 16.78 | 1 | 16.78
F39LJB2 | *** Laikikliai tarpiniai F3SJ saugos užuolaidoms (komplekte 2 vnt) | vnt. | 28.71 | 1 | 28.71
F3SJB1265P25 | *** Saugos užuolaidos, 4 kategorija, rankų apsauga, 20mm tarp spindulių, 0.2-7m veikimo atstumas, 1265mm aukštis | vnt. | 1011 | 1 | 1011
***LU7EB | *** LU7 signalinio bokštelio LED modulis, mėlynas | vnt. | 18.14 | 1 | 18.14
E39S65C | *** Spindulį mažinantis dangtelis, 2 mm skersmens kiaurymė, E3ZT* jutikliams | vnt. | 4.2925 | 4 | 17.17
E39S65E | *** Spindulį mažinantis dangtelis, 1x10 mm įpjova, E3ZT* jutikliams | vnt. | 4.295 | 2 | 8.59
E39S65F | *** Spindulį mažinantis dangtelis, 2x10 mm įpjova, E3ZT* jutikliams | vnt. | 4.56 | 1 | 4.56
E3ZR864 | *** Fotojutiklis, nuo atšvaito, infraraud. be M.S.R. funkcijos, 0,1 - 5m, 24VDC PNP, M8/4 jungtis | vnt. | 36.41 | 1 | 36.41
***F3EM005300AV | *** Fotoužuolaida siųstuvas - imtuvas, aukščio matavimui, analoginis išėjimas, 300mm aukščio, 5mm rezoliucija | vnt. | 699.6 | 1 | 699.6
FH7540ER | *** Generatorius FH7540ER 7,8 kVA/6,2 kW AVR, trifazis,el.starteris,rankinis paleidimas ( droselis rankinis | vnt. | 1854.6 | 1 | 1854.6
SPS.750.ADV | *** UPS 750VA/500W line interactive (pure sinewave), Rack/Tower, 1F, 230V, USB, RJ45, program. įranga | vnt. | 131 | 1 | 131
7190487 | *** TSG 60 SO pertvara kanalui ir kopėčioms k.c. | m. | 2.9397 | 33 | 97.01
1112560 | *** Droselis 30W 230V lium. lemp. AC1 | vnt. | 1.63 | 14 | 22.82
3110060 | *** AF1-005 starteris el. lium lempai 240V T12 (14-65W) T8 (15-58W) 2g11(18-36W) 22-32W | vnt. | 2.28 | 8 | 18.24
S311AK-4-L | *** LED displejus 4 simbolių, analog input: mA, V 96x48x40 mm mait.10-40 Vdc / 19-28 Vac | vnt. | 53.92 | 1 | 53.92
Z107FO | *** Modbus RTU RS232,RS485/OPTIKA konverteris | vnt. | 228 | 1 | 228
w/110000 | *** LS 0 K ventiliatorius su grotelėmis 238x238x76 | vnt. | 71.71 | 1 | 71.71
100601000 | *** PNEUFIT metal. T-jungtis 10-10-10 | vnt. | 3.5 | 23 | 80.5
100HA0600 | *** Žarnelės laikiklis 10x6mm | vnt | 1.9233 | 3 | 5.77
101471248 | *** PNEUFIT metal. L-jungtis R1/2-12 | vnt. | 3.75 | 30 | 112.5
101670418 | *** PNEUFIT metal. T-jungtis R1/8-4-4 | vnt. | 2.28 | 30 | 68.4
101670428 | *** PNEUFIT metal. T-jungtis R1/4-4-4 | vnt. | 2.38 | 30 | 71.4
101671038 | *** PNEUFIT metal. T-jungtis R3/8-10-10 | vnt. | 4.05 | 30 | 121.5
150208868 | *** Perėjimas R3/4-R1 | vnt. | 3.48 | 30 | 104.4
150208888 | *** Perėjimas R1-R1 | vnt. | 3.53 | 30 | 105.9
160050068 | *** Aklė G3/4 su tarpine | vnt. | 1.38 | 30 | 41.4
160050088 | *** Aklė G1 su tarpine | vnt. | 2.03 | 10 | 20.3
160206868 | *** Perėjimas G3/4-G3/4 su tarpinėmis | vnt. | 2.15 | 20 | 43
160226848 | *** Perėjimas G3/4vid-G1/2vid | vnt. | 2.8528 | 32 | 91.29
160228888 | *** Perėjimas G1vid-G1vid | vnt. | 3.6553 | 32 | 116.97
291170738 | *** Jungtis R3/8-7mm, žarnai pagal vidų | vnt. | 1.38 | 30 | 41.4
291170918 | *** Jungtis R1/8-9mm, žarnai pagal vidų | vnt. | 0.93 | 20 | 18.6
602112188 | *** Rutulinė sklendė 60 G1vid | vnt. | 9.63 | 6 | 57.78
C00GL0400 | *** PNEUFIT C 4-4 atbulinis vožtuvas | vnt. | 3.73 | 3 | 11.19
C01670428 | *** PNEUFIT C T-jungtis R1/4-4-4 | vnt. | 0.98 | 30 | 29.4
C01670818 | *** PNEUFIT C T-jungtis R1/8-8-8 | vnt. | 1.1355 | 20 | 22.71
C01671018 | *** PNEUFIT C T-jungtis R1/8-10-10 | vnt. | 1.71 | 10 | 17.1
C01671028 | *** PNEUFIT C T-jungtis R1/4-10-10 | vnt. | 1.6 | 15 | 24
C01880428 | *** PNEUFIT C Y-jungtis R1/4-4-4 | vnt. | 1.1 | 30 | 33
C01881248 | *** PNEUFIT C Y-jungtis R1/2-12-12 | vnt. | 2.49 | 30 | 74.7
C02260438 | *** PNEUFIT C I-jungtis R3/8vid-4 | vnt. | 0.84 | 10 | 8.4
C0TA00428 | *** PNEUFIT C droselis OUT R1/4-4 | vnt. | 1.95 | 10 | 19.5
C0TB01038 | *** PNEUFIT C droselis Shrouded Banjo OUT R3/8-10mm | vnt. | 4.69 | 2 | 9.38
M/S0 | *** Plastikinis slopintuvas M5 | vnt. | 1.28 | 10 | 12.8
T1000C4800 | *** Droselis G1/2 | vnt. | 25.74 | 1 | 25.74
T40C8800 | *** Metalinis slopintuvas G1 | vnt. | 10 | 1 | 10
V60A5DDA-XA020 | *** V60 skirstytuvas, 5/2, G1/8, AIR/AIR | vnt. | 25.25 | 3 | 75.75
V61B523A-A2000 | *** V61 skirstytuvas, 5/2, G1/4, SOL/AIR SPRING + išorinis signalas, be ritės | vnt. | 40.7 | 1 | 40.7
V61B5D7A-XA090 | *** V61 skirstytuvas, 5/2, G1/4, AIR/SPRING | vnt. | 29 | 3 | 87
V61B5DDA-XA020 | *** V61 skirstytuvas, 5/2, G1/4, AIR/AIR | vnt. | 29 | 3 | 87
4438-03 | *** EXCELON filtravimo elementas 40mikr. | vnt. | 8.64 | 10 | 86.4
9211KIT-2V | *** EXCELON PRO Galiniai dangteliai G1/4 be tvirtinimo kojelių | vnt. | 2.43 | 10 | 24.3
T72T-2GA-P1N | *** EXCELON 72 3/2 nuorinimo vožtuvas G1/4 | vnt. | 20.58 | 3 | 61.74

## Debug
CmdText | Param | ExecTime
wpr_M_O_KAIBA3 | @SessionID = daf6c386-1789-4b55-948a-3e41252fb8c3 @Lang = LIT @From = 7/1/2014 12:00:00 AM @To = 7/9/2020 12:00:00 AM @Date = 6/29/2020 12:00:00 AM @Period = 30 @Stock = all @G = all @SG = all @EG = all @WithIntTurn = False @WithIntEx = True @Resourse = 999 @Proforma = False @FG = False | 28749